**Alūksnes slimnīca**

(reģ. 40003252612)

**Atklāts konkurss**

„Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. ALSL 2019/3

**ZIŅOJUMS**

Alūksne, 15.07.2019. plkst. 12:54

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** |
| Alūksnes slimnīca |
|  |
| **Pasūtītāja adrese:** |
| Alūksnes, Alūksne, Pils iela 1 (LATVIJA), LV-4301 |
|  |
| **Iepirkuma identifikācijas numurs:** |
| ALSL 2019/3 |
|  |
| **Iepirkuma procedūras veids:** |
| Atklāts konkurss |
|  |
| **Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |
|  |
| **Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:** |
| Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana |
|  |
| **Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:** |
|  |
|  |
| **Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:**  |
|  |

|  |
| --- |
| **Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:** |
| Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz *[aizpilda manuāli]*, sastāvs: |
| Komisijas vadītājs | Leonīds Perevertailo no 19.03.2019  |
| Komisijas vadītāja vietnieks | Valdis Skulte no 19.03.2019  |
| Sekretārs | Inita Vīksna no 19.03.2019  |
| Komisijas loceklis | Ilze Rubene no 19.03.2019  |
|  |

|  |
| --- |
| **Ekspertu saraksts:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:**  |
|  |

|  |
| --- |
| **Piedāvājumu, pieteikumu** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]*, **sākotnējo piedāvājumu** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **iesniegšanas termiņi (arī pamatojums piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds veikts):** |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.05.2019. plkst. 13:00 |

|  |
| --- |
| **Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]*  |
|  |

|  |
| --- |
| **Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:**  |
|  |  |  |
|  | **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "Diamedica" SIA | EIRO 2084 |  |
|  | **2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "Sarstedt" SIA | EIRO 2300 |  |
|  | **3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "DINMED" SIA | EIRO 990 |  |
|  | "FANEKS" SIA | EIRO 1315 |  |
|  | "Labochema Latvija" SIA | EIRO 1385 |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EIRO 1690 |  |
|  | "Quantum Latvija" SIA | EIRO 1104.35 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ja samazināts kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]*  |
|  | **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** |
| *[Pretendents]* | *[izraudzīšanas iemesls]* |

**1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** |
| "Diamedica" SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Diamedica” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.1. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 208,4 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 1 tiek pabeigta bez rezultāta. |

 |  |
|  | **2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** |
| *[Pretendents]* | *[izraudzīšanas iemesls]* |

**2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** |
| "Sarstedt" SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sarstedt” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.2. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 230 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 2 tiek pabeigta bez rezultāta. |

**3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** |
| "FANEKS" SIA | Zemākā cena |
| "Labochema Latvija" SIA | Zemākā cena |
| "Quantum Latvija" SIA | Zemākā cena |

**3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** |
| "DINMED" SIA | *Pozīcijā Apraksts:* jo prasīts, ka termostats izstrādāts balstoties uz +37 grādu vajadzībām, bet pretendents šādu informāciju nav norādījis. Pievienotajā materiālā arī šādas informācijas nav. |
| "Mediq Latvija" SIA | *Pozīcijā Tilpums,* jo prasīti 30-40 litri, bet piedāvāti 59 litri. |

 |  |

|  |
| --- |
| **Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:**  |
| Alūksnes, Alūksne, Pils iela 1 (LATVIJA), LV-4301, 30.05.2019 13:01 |

|  |
| --- |
| **Pretendenta (-u), kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un līgumcena:**  |
| **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** |
| IEPIRKUMA DAĻA NOSLĒGUSIES BEZ REZULTĀTA |  |  |

**2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** |
| IEPIRKUMA DAĻA NOSLĒGUSIES BEZ REZULTĀTA |  |  |

**3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** |
| "Quantum Latvija" SIA | Zemākā cena | EIRO 1104,35 |

 |

|  |
| --- |
| **Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums:** *[aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]* |
|  | **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Diamedica" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

**2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Sarstedt" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

**3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "FANEKS" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Labochema Latvija" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Quantum Latvija" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "DINMED" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Mediq Latvija" SIA | Atbilst |
| **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** |
| Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |

 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums:** *[aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]* |
|  | **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Diamedica" SIA | Atbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst |
| Cena | Atbilst |
| 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |

**2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Sarstedt" SIA | Atbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 2.daļa | Atbilst |
| Cena | Atbilst |
| 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |

**3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "FANEKS" SIA | Atbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 3.daļa | Atbilst |
| Cena | Atbilst |
| 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Labochema Latvija" SIA | Atbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 3.daļa | Atbilst |
| Cena | Atbilst |
| 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Quantum Latvija" SIA | Atbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 3.daļa | Atbilst |
| Cena | Atbilst |
| 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "DINMED" SIA | Neatbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 3.daļa | Neatbilst |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** |
| "Mediq Latvija" SIA | Neatbilst |
| **Prasība** | **Atbilstība** |
| 4.pielikums\_Tehniskā spec. 3.daļa | Neatbilst |

 |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem):** |
|  |  |  |
|  | **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]***, konkursa dialoga dalībnieku** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]****,*****risinājumiem** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un piedāvājumiem:** |
|  |  |  |
|  | **1. daļa ““Laboratorijas mikroskopa iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| "Diamedica" SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Diamedica” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.1. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 208,4 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 1 tiek pabeigta bez rezultāta. |

**2. daļa ““Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| “Sarstedt” SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sarstedt” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.2. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 230 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 2 tiek pabeigta bez rezultāta. |

**3. daļa ““Termostata iegāde, piegāde un uzstādīšana” ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| "Mediq Latvija" SIA | Neatbilst prasībām:*Pozīcijā Tilpums,* jo prasīti 30-40 litri, bet piedāvāti 59 litri. |

|  |  |
| --- | --- |
| "DINMED" SIA | Neatbilst prasībām:*Pozīcijā Apraksts:* jo prasīts, ka termostats izstrādāts balstoties uz +37 grādu vajadzībām, bet pretendents šādu informāciju nav norādījis. Pievienotajā materiālā arī šādas informācijas nav. |

 |  |

|  |
| --- |
| **Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
| Iepirkuma daļās Nr. 1. un 2. piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs.Iepirkumu komisija, izvērtējot piedāvājumus, atzīst, ka visi piedāvājumi atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai un nerada šaubas, ka piedāvājums ir nepamatots un tiek ierobežota konkurence. Līdz ar to Iepirkuma komisija nolemj nepārtraukt iepirkuma procedūru daļās, kurās piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs. |

|  |
| --- |
| **Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |

|  |
| --- |
| **Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |

|  |
| --- |
| **Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:** |
| Nav |

|  |
| --- |
| **Cita informācija:** *[ja nepieciešams]* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisijas vadītājs | Leonīds Perevertailo |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums)  |
| Komisijas vadītāja vietnieks | Valdis Skulte |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums)  |
| Sekretārs | Inita Vīksna |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums)  |
| Komisijas loceklis | Ilze Rubene |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums)  |