**Alūksnes slimnīca**

(reģ. 40003252612)

**Atklāts konkurss**

„Medicīnisko iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. ALSL 2019/2

**ZIŅOJUMS**

Alūksne, 26.06.2019. plkst. 9:15

|  |
| --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** |
| Alūksnes slimnīca |
|  |
| **Pasūtītāja adrese:** |
| Alūksnes, Alūksne, Pils iela 1 (LATVIJA), LV-4301 |
|  |
| **Iepirkuma identifikācijas numurs:** |
| ALSL 2019/2 |
|  |
| **Iepirkuma procedūras veids:** |
| Atklāts konkurss |
|  |
| **Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |
|  |
| **Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:** |
| Medicīnisko iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana |
|  |
| **Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:** |
|  |
|  |
| **Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:** | |
| Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz *[aizpilda manuāli]*, sastāvs: | |
| Komisijas vadītājs | Leonīds Perevertailo no 19.03.2019 |
| Komisijas vadītāja vietnieks | Valdis Skulte no 19.03.2019 |
| Sekretārs | Inita Vīksna no 19.03.2019 |
| Komisijas loceklis | Ilze Rubene no 19.03.2019 |
|  | |

|  |
| --- |
| **Ekspertu saraksts:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Piedāvājumu, pieteikumu** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]*, **sākotnējo piedāvājumu** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **iesniegšanas termiņi (arī pamatojums piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds veikts):** |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.05.2019. plkst. 13:00 |

|  |
| --- |
| **Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:** | | | |
|  |  | |  |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 6140 |  |
|  | **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 9180 |  |
|  | **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 4500 |  |
|  | **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 2840 |  |
|  | **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "NMS ELPA" SIA | EIRO 312 |  |
|  | **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "NMS ELPA" SIA | EIRO 1254 |  |
|  | **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "NMS ELPA" SIA | EIRO 349 |  |
|  | **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA | EIRO 5040 |  |
|  | **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 9480 |  |
|  | "NMS ELPA" SIA | EIRO 15996 |  |
|  | **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 4940 |  |
|  | "NMS ELPA" SIA | EIRO 7998 |  |
|  | **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EIRO 2800 |  |
|  | **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EIRO 980 |  |
|  | **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "KJ SERVISS" SIA | EIRO 448 |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EIRO 390 |  |
|  | **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "A.Medical" SIA | EIRO 1494 |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA | EIRO 980 |  |
|  | "NMS ELPA" SIA | EIRO 2680 |  |
|  | **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Prasība: Cena bez PVN** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Piedāvātā cena** |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA | EIRO 1500 |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ja samazināts kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* | | |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | |  |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena |   **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[izraudzīšanas iemesls]* |   **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A.Medical” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.3. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 155,57 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 3 tiek pabeigta bez rezultāta. |   **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena |   **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "NMS ELPA" SIA | Zemākā cena |   **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[izraudzīšanas iemesls]* |   **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | "NMS ELPA" SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NMS ELPA” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.6. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 312,85 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 6 tiek pabeigta bez rezultāta. |   **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "NMS ELPA" SIA | Zemākā cena |   **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "B.Braun Medical" SIA | Zemākā cena |   **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | | “NMS ELPA” | Zemākā cena |   **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | | “NMS ELPA” | Zemākā cena |   **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "Mediq Latvija" SIA | Zemākā cena |   **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "Mediq Latvija" SIA | Zemākā cena |   **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "KJ SERVISS" SIA | Zemākā cena | | “Mediq Latvija” SIA | Zemākā cena |   **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* |   **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena |   **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | "NMS ELPA" SIA | Neatbilst prasībām:  *Pozīcijā Laiks:* jo prasīta cikla laika regulācijas zemākā pozīcija no 0, bet piedāvāts no 1;  *Pozīcijā Ārējie izmēri,* jo prasīti 700x480x470 (A) + 10mm, bet piedāvāts 585x944x514 mm;  *Pozīcijā Iekšējie izmēri,* jo prasīti 500x360x320 (A) + 10mm, bet piedāvāts 400x560x330mm. | | “Mediq Latvija” SIA | Neatbilst prasībām:  *Pozīcijā Ārējie izmēri,* jo prasīti 700x480x470 (A) + 10mm, bet piedāvāts 614\*625\*577mm;  *Pozīcijā Iekšējie izmēri,* jo prasīti 500x360x320 (A) + 10mm, bet piedāvāts 400\*440\*350mm |   **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izraudzīšanas iemesli** | | "B.Braun Medical" SIA | Zemākā cena |   **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  | | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Noraidīšanas iemesli** | | *[Pretendents]* | *[noraidīšanas iemesls]* | |  |

|  |
| --- |
| **Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:** |
| Alūksnes, Alūksne, Pils iela 1 (LATVIJA), LV-4301, 21.05.2019 13:01 |

|  |
| --- |
| **Pretendenta (-u), kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un līgumcena:** |
| **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 6140 |   **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 9180 |   **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | IEPIRKUMA DAĻA NOSLĒGUSIES BEZ REZULTĀTA |  |  |   **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 2840 |   **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "NMS ELPA" SIA | Zemākā cena | EIRO 312 |   **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | IEPIRKUMA DAĻA NOSLĒGUSIES BEZ REZULTĀTA |  |  |   **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "NMS ELPA" SIA | Zemākā cena | EIRO 349 |   **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "B.Braun Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 5040 |   **9.daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 9480 |   **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 4940 |   **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "Mediq Latvija" SIA | Zemākā cena | EIRO 2800 |   **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "Mediq Latvija" SIA | Zemākā cena | EIRO 980 |   **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "Mediq Latvija" SIA | Zemākā cena | EIRO 390 |   **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "A.Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 1494 |   **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Izvēles pamatojums** | **Līgumcena** | | "B.Braun Medical" SIA | Zemākā cena | EIRO 1500 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums:** *[aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]* | | |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "B.Braun Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "KJ SERVISS" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst |   **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "B.Braun Medical" SIA | Atbilst | | | **Kvalifikācijas prasība** | **Atbilstība** | | Pretendentu atlase un iesniedzamie dokumenti | Atbilst | |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums:** *[aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; var iekļaut citas sadaļas]* | | |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "B.Braun Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "KJ SERVISS" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |   **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "A.Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "Mediq Latvija" SIA | Neatbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Neatbilst |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "NMS ELPA" SIA | Neatbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Neatbilst |   **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pretendenta nosaukums** | **Kopvērtējums** | | | "B.Braun Medical" SIA | Atbilst | | | **Prasība** | **Atbilstība** | | 4.pielikums\_Tehniskā spec. 1.daļa | Atbilst | | Cena | Atbilst | | 5.pielikums\_finanšu piedāvājums | Atbilst | |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem):** | | |
|  |  |  |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  | **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** |  |
|  | *[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]* |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]***, konkursa dialoga dalībnieku** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]****,*****risinājumiem** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* **un piedāvājumiem:** | | | |
|  |  | |  |
|  | **1. daļa “Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru ar pārvietošanas statīvu iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **2. daļa “Intensīvās terapijas pacientu vitālo funkciju novērošanas monitoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **3. daļa “Pacienta vēnu meklētāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | “A.Medical” SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “A.Medical” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.3. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 155,57 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 3 tiek pabeigta bez rezultāta. |   **4. daļa “Neiromuskulārās stimulācijas ierīces iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **5. daļa “Pirksta pulsa oksimetra iegāde un piegāde”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **6. daļa “Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | “NMS ELPA” SIA | Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.daļu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NMS ELPA” piedāvājums iepirkuma daļā Nr.6. ir noraidāms, jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūrā paredzamās līgumcenas (pārsniegums 312,85 procenti). Līdz ar to, Atklāta konkursa iepirkuma daļa Nr. 6 tiek pabeigta bez rezultāta. |   **7. daļa “Pulsa oksimetra (paredzēts bērniem un pieaugušajiem) iegāde un piegāde”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **8. daļa “Perfuzoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **9. daļa “Defibrilatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **10. daļa “Defibrilatora ar ārējo kardiostimulatoru iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **11. daļa “Ķirurģiskā vakuumsūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **12. daļa “Vakuumsūkņa gļotu/sekrēta atsūkšanai iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **13. daļa “Baktericīdās lampas iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | **14. daļa “Termoskapja (infuziju šķidrumu sildītājs) iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | “NMS ELPA” SIA | Neatbilst prasībām:  *Pozīcijā Laiks:* jo prasīta cikla laika regulācijas zemākā pozīcija no 0, bet piedāvāts no 1;  *Pozīcijā Ārējie izmēri,* jo prasīti 700x480x470 (A) + 10mm, bet piedāvāts 585x944x514 mm;  *Pozīcijā Iekšējie izmēri,* jo prasīti 500x360x320 (A) + 10mm, bet piedāvāts 400x560x330mm. | | “Mediq Latvija” SIA | Neatbilst prasībām:  *Pozīcijā Ārējie izmēri,* jo prasīti 700x480x470 (A) + 10mm, bet piedāvāts 614\*625\*577mm;  *Pozīcijā Iekšējie izmēri,* jo prasīti 500x360x320 (A) + 10mm, bet piedāvāts 400\*440\*350mm |   **15. daļa “Infūzijas sūkņa iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību”** | |  |
|  | **Pretendenta nosaukums** | **Pamatojums** |  |
|  |  | |  |

|  |
| --- |
| **Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
| Piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs Iepirkuma daļās Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12. un 15.  Iepirkumu komisija, izvērtējot piedāvājumus, atzīst, ka visi piedāvājumi atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai un nerada šaubas, ka piedāvājums ir nepamatots un tiek ierobežota konkurence. Līdz ar to Iepirkuma komisija nolemj nepārtraukt iepirkuma procedūru daļās, kurās piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs. |

|  |
| --- |
| **Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |

|  |
| --- |
| **Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas:** *[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]* |
|  |

|  |
| --- |
| **Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:** |
| Nav |

|  |
| --- |
| **Cita informācija:** *[ja nepieciešams]* |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisijas vadītājs | Leonīds Perevertailo |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Komisijas vadītāja vietnieks | Valdis Skulte |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Sekretārs | Inita Vīksna |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |
| Komisijas loceklis | Ilze Rubene |  |  |  |
|  |  | (paraksts) |  | (datums) |